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Додаток 

рішення виконавчого комітету

Дубовиківської сільської ради

03.08.2026 р. № 153
ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                Сільський голова

_________Микола КАРНАУХ

______ __________202__ року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

оператора очисних споруд 

Дубовиківської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція визначає обов’язки, права та відповідальність оператора очисних споруд.

1.2. Професія належить до категорії робітників.

1.3. Призначення на посаду та звільнення здійснюється розпорядженням сільського голови.

1.4. Оператор безпосередньо підпорядковується сільському голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.
1.5. У своїй діяльності керується чинним законодавством, рішеннями Дубовиківської сільської ради та цією інструкцією. 

2. Завдання та обов'язки

2.1. Обслуговує комплекс очисних споруд потужністю до 5 тис. куб. м на добу.

2.2. Забезпечує пуск і зупинку механізмів для видалення піску, глини, осаду та перекачування мулу.

2.3. Здійснює щоденний нагляд за  станом фільтрів, решіток і відстійників.

2.4. Регулює подачу стічної води на очисні споруди та контролює рівень накопичення осаду.

2.5. Проводить замір рівнів, регулярну чистку та ліквідацію засмічень у трубопроводах, каналах і лотках.

2.6. Здійснює профілактичний догляд за обладнанням, бере участь у поточному ремонті механізмів.

2.7. Веде робочий журнал обліку роботи очисних споруд та фіксує виявлені несправності.

2.8. Дотримується правил охорони праці, санітарії та протипожежного захисту. 
3. Права

3.1. Ознайомлюватися з проєктами розпоряджень сільського голови  Дубовиківської сільської ради, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити пропозиції щодо покращення технічного стану та модернізації обладнання очисних споруд.

3.3. Вимагати забезпечення належних умов праці, надання спецодягу, інструментів та засобів індивідуального захисту.

3.4. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків. 
4. Відповідальність

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених цією інструкцією.

4.2. За порушення технологічного режиму очищення, що призвело до погіршення екологічного стану або аварії.

4.3. За недотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час обслуговування енергомеханічного обладнання.

4.4. За завдання матеріальних збитків комунальному майну Дубовиківської громади. 
5. Повинен знати

5.1. Будову та принцип роботи очисних споруд, насосів, засувок та комунікацій.

5.2. Режим роботи споруд та способи регулювання подачі стічної рідини.

5.3. Правила ліквідації засмічень та черговість технологічних процесів очищення.

5.4. Гранично допустимі рівні осаду та правила безпечної експлуатації електроустановок. 
ПОГОДЖЕНО
	Заступник сільського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів                                          ​​​​​​​​​   _______________ Віктор ВЕДМІДЬ           

__________20___


З посадовою інструкцією ознайомлений(на)
	____________
(підпис)
	____________
(дата)
	________________________
(ім'я та прізвище)



